## Foglio1
VOTO
IPSIA "L. GALVANI" - TRIESTE
classe: | 5° A
ALUNNO: | Albino PASCUTTI
5 ESERCIZIO SUL CALCOLO DELLE IMPEDENZE IN PARALLELO
DATI
| IMPEDENZA | R | +J | X | = | M | L | j |  | W
| Zl = | 4.3301 | +J | 2.5 | = | 5 | L | 30 | ° | W
| Z1 = | 30 | +J | 40 | = | 50 | L | 53.1301 | ° | W
| Z2 = | 60 | +J | 20 | = | 63.2456 | L | 18.4349 | ° | W
| E=Vab= |  |  |  |  | 240 | L | 0 | ° | V
|  |  | tensione nominale |  | Vn= | 220 | V
TROVARE
impedenza serie | Zs = Z1 + Z2
prodotto | Zx = Z1 * Z2
impedenza parallelo | Zp = (Z1*Z2) / (Z1+Z2) = Zx / Zs
SOLUZIONE
[6 empty] | Ms |  | js
impedenza serie | Zs = Z1 + Z2 = | R1+R2 | +J | X1+X2 | = | radq(...) | L | arctan(X/R)
| Zs = | 90 | +J | 60 | = | 108.1665 | L | 33.6901 | ° | W
[6 empty] | Mx |  | jx
prodotto | Zx = Z1 * Z2 = | M*cos | +J | M*sen | = | M1*M2 | L | j1 + j2 | °
| Zx = | 1000 | +J | 3000 | = | 3162.2777 | L | 71.5651 | ° | W
[6 empty] | Mp |  | jp
impedenza parallelo | Zp = Zx / Zs = | M*cos | +J | M*sen | = | Mx / Ms | L | jx - js | °
| Zp = | 23.0769 | +J | 17.9487 | = | 29.2353 | L | 37.875 | ° | W
impedenza totale | Ztot = Zp + Zl = | 27.4071 | +J | 20.4487 | = | 34.195 | L | 36.727 |  | W
circuito equivalente
CALCOLO DELLE CORRENTI
| I = Vab/ (Zp+Zl) |  | I = | 7.0186 | L | 37.875 | A
| Vcb = I Zp |  | Vcb = | 205.1899 | V
| I1 = Vcb/ Z1 |  | I1 = | 4.1038 | A
| I2 = Vcb/ Z2 |  | I2 = | 3.2443 | A
CALCOLO DELLE POTENZE
| P1 = R1 x I1^2 |  | P1 = | 505.2348 | W
| P2 = R2 x I2^2 |  | P2 = | 631.5435 | W
| Pp = Rp x I^2 |  | Pp = | 1136.7782 | W
VERIFICA
|  |  | Pp = P1 + P2 = | 1136.7782 | W
| Q1 = X1 x I1^2 |  | Q1 = | 673.6464 | VAR
| Q2 = X2 x I2^2 |  | Q2 = | 210.5145 | VAR
| Qp = Xp x I^2 |  | Qp = | 884.1609 | VAR
VERIFICA
|  |  | Qp = Q1 + Q2 = | 884.1609 | VAR
| S1 = Radq(P1^2 + Q1^2) |  | S1 = | 842.058 | VA
| S2 = Radq(P2^2 + Q2^2) |  | S2 = | 665.7053 | VA
| Sp = Radq(Pp^2 + Qp^2) |  | Sp = | 1440.1407 | VA
|  |  | S1 = Vab x I1 = | 984.9116 | VA
|  |  | S2 = Vab x I2 = | 778.6409 | VA
|  |  | Sp = Vab x I = | 1684.4579 | VA
VERIFICA
|  |  | Sp è diverso da S1 + S2 = | 1763.5525 | VAR
POTENZA ASSORBITA DALLA LINEA |  |  | Pab=Vab x I = | 1684.4579 | W
POTENZA PERSA IN LINEA | Pl=Rl x I^2 |  | Pp= | 213.3037 | W
Potenza di Uscita dalla Linea | Pu=P1+P2=Pp |  | Pu= | 1136.7782 | W
rendimento della linea | h=Pu/Pab |  | h= | 0.67486
rendimento percentuale | h=100 x Pu/Pab |  | h= | 67.4863
caduta di tensione in linea | Dv=Rl x I |  | Dv= | 30.3913 | V
caduta di tensione percent. | Dv%=100 x Dv/Vn |  | Dv%= | 13.8142 | %
attenzione caduta maggiore a 4%, cambiare linea
caduta di tensione misurata
con misura Voltmetrica | Dv = Vab - Vcb = |  | Dv = | 34.8101 | V
|  |  | Dv%= | 15.8228 | %
attenzione caduta maggiore a 4%, cambiare linea
Vcd
P1+jQ1
P2+jQ2
E
a
b
c
b'
Vab
+
P1+jQ1
P2+jQ2
i
Z2
Z1
E
Zl
Pl+jQl
impedenza di linea
i1
i2
Vcd
a
b
c
b
Vab
Vcb
+
Pp+jQp
i
Zp
E
Zl
Pl+jQl